奉节县气象局2021年1月行政执法情况公告

按照“双随机、一公开”要求，2021年1月我局共对4家防雷安全重点单位和气象灾害敏感单位进行了随机检查，共发现隐患8处，行政处罚1家单位。现将存在问题的单位公告如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被检查单位 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司万州奉节经营部中梁油库 | 1.防雷装置安装运行状况；2.开展防雷安全隐患排查整改情况。 | 发现防雷安全隐患4处，责令整改。现场已整改。 | 加油加气站 |
| 2 | 奉节县顺全加油站 | 1.防雷装置安装运行状况；2.开展防雷安全隐患排查整改情况。 | 发现防雷安全隐患2处，并予以行政警告的处罚。责令限期整改 | 加油站 |
| 3 | 中南石油奉节白水池加油站 | 1.防雷装置安装运行状况；2.开展防雷安全隐患排查整改情况。 | 发现防雷安全隐患2处，责令整改。现场已整改。 | 加油站 |