2020年7月防雷检查执法情况公告

按照“双随机、一公开”要求，2020年7月我局共对2家防雷安全重点单位检查，共发现隐患2处，发出整改通知书1份，现场处罚决定书1份。现将存在问题的单位公告如下：

| 序号 | 被检单位 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司重庆黔江黄溪加油站 | 1.是否建立防雷安全责任制； 2.是否建立有效预警信息接收和响应机制； 3.是否编制雷电灾害应急预案，组织应急演练； 4.企业防雷装置是否按规定开展委托检测、委托检测主要内容符不符合要求。 | 防雷装置检测报告存在整改建议：1.站房接闪带严重绣蚀，支架脱落；2.罩棚接闪器的材型规格不符合要求。逾期未整改，未能保持安全性能良好，责令限期整改，给予警告。 | 加油站 |