2020年10-11月防雷检查执法情况公告

按照“双随机、一公开”要求，2020年10-11月我局共对8家防雷重点单位、1家雷电防护装置检测资质单位2次施放气球活动监督巡查，共发现隐患4处，下发整改通知书2份, 现场处罚决定书1份。现将存在问题的单位公告如下：

| 序号 | 被检单位 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司重庆黔江销售分公司册山加油站 | 1.是否建立防雷安全责任制； 2.是否建立有效预警信息接收和响应机制； 3.是否编制雷电灾害应急预案，组织应急演练； 4.是否建立防雷安全“日周月”隐患排查情况； 5.防雷装置是否按规定开展委托检测、委托检测主要内容符不符合要求。 | 现场检查未落实防雷安全责任人和责任人职责，下发责令限期整改指令书。 | 加油站 |
| 2 | 重庆宏建能源有限公司 | 1.是否建立防雷安全责任制； 2.是否建立有效预警信息接收和响应机制； 3.是否编制雷电灾害应急预案，组织应急演练； 4.是否建立防雷安全“日周月”隐患排查情况； 5.防雷装置是否按规定开展委托检测、委托检测主要内容符不符合要求。 | 1.防雷装置未定期日常维护，未定期开展防雷装置检测； 2.未建立防雷安全规章制度； 3.未落实防雷安全责任人和责任人职责；现场下发责令限期整改指令书，给予警告处罚。 | 化学品仓库 |