电子公文专用章

黔江安办发〔2020〕2 号               核收：

重庆市黔江区安全生产委员会办公室

关于开展2020年雷电防护装置安全性能定期检测工作的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，区安委会相关员单位：

为提升我区雷电灾害防御能力，根据《安全生产法》、《气象法》和《气象灾害防御条例》、《重庆市气象灾害防御条例》、《重庆市安全生产条例》、《重庆市防御雷电灾害管理办法》以及区政府办《关于<印发黔江区优化建设工程防雷许可实施方案>的通知》（黔江府办发〔2019〕36号）等有关法律法规、规范性文件要求，结合实际，现将开展2020年雷电防护装置安全性能定期检测有关事项和要求通知如下：

一、切实增强做好雷电灾害防御工作责任感

雷电灾害防御是安全生产的重要组成部分，雷电防护装

置安全性能定期检测是防雷安全隐患排查的重要手段，其使用、维护、产权单位应按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求和“管行业必管安全、管生产必管安全、管业务必管安全”的原则，切实履行防雷安全生产的主体责任，落实雷电防护装置安全性能定期检测规定，切实做好本单位雷电防护装置的日常维护工作，有效防范因雷电防护装置未检测引发各类事故发生。

二、严格落实雷电防护装置定期检测制度

凡是投入使用的雷电防护装置实行安全性能定期检测制度，以下范围内的雷电防护装置应当进行定期检测：

（一）一、二、三类防雷建（构）筑物及其内部设施设备；

（二）易燃易爆危化品的生产、储存、经营等场所，如油库、加油加气站、液化气充装站、炸药雷管库等；

（三）各类人员密集场所，如医院、学校、宾馆、酒店、写字楼、商场、体育场馆等；

（四）工业厂房、物资仓库、矿区、旅游景点、大型露天演艺场所、露天堆场和施工现场的临时设施（如塔吊、升降机）等；

（五）各类通信设施、网络中心、计算机信息系统、监控系统、广播电视设施等；

（六）市政公共设施，如桥梁、户外广告、照明灯饰设施等；

（七）法律、法规、规章和技术标准规定必须进行雷电防护装置安全性能定期检测的其他设施和场所。

易燃易爆场所雷电防护装置应当每半年检测1次，其他场所雷电防护装置应当每年检测1次。各单位在进行雷电防护装置检测时，必须委托具有相应雷电防护装置检测资质等级的单位实施安全检测（可在重庆市气象主管机构官方网站上查询具有雷电防护装置检测资质的单位名单，也可向区气象局咨询，咨询举报电话：79253685）。

三、加强雷电防护装置检测机构管理

（一）开展雷电防护装置检测服务的机构必须依法持有气象主管机构颁发的雷电防护装置检测资质证，并在资质等级许可的范围内开展各项检测活动。禁止无资质、超资质从事防雷检测活动。

（二）雷电防护装置检测资质单位应当严格执行各项国家、行业和地方技术标准，规范检测行为，逐项落实技术要求，确保服务质量；对于不符合技术规范要求的雷电防护装置，应及时向有关单位提出书面整改意见，并及时向当地气象主管机构报告。有关单位应依据整改意见，落实整改措施，完善雷电防护装置，消除防雷安全隐患。对易燃易爆场所检测形成的检测报告同时报送区气象局备案。

四、加强雷电防护装置检测工作监管

区气象主管部门要会同相关部门加强对雷电防护装置安全性能定期检测工作开展执法检查，对在雷电防护装置安全性能检测活动中弄虚作假的、无资质或超资质从事雷电防护装置安全性能检测的、未依法开展雷电防护装置安全性能定期检测的、雷电防护装置经检测不合格且逾期未整改的要依据相关法律法规实施行政处罚；凡因雷电防护装置不合格造成雷击火灾、爆炸、人员伤亡或重大国家财产损失的，将按照规定依法追究有关单位和责任人员的法律责任。

重庆市黔江区安全生产委员会办公室

2020年3月6日

重庆市黔江区安全生产委员会办公室          2020年3月6日印发